|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждение** | **Наименование органа, проводившего проверку** | **Дата проверки** | **Предписание №, дата** | **Выявленные нарушения** | **Срок устранения нарушения** | **Мероприятия проводимые для устранения нарушений / причины не устранения**  | **Отметка об устранении**  |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»****проверки в 2018** **(по состоянию на 29.12.2018)**   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | 1. КГУП «Примтеплоэнерго» г. Партизанск  | 06.02.2018 | Акты обследования внутренних систем теплоснабжения, а именно систем отопления и ГВС от 06.02.2018 №2;3;4;5;6;7;8;9 | не выявлено |  - |  - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Отдел по Партизанскому городскому округу департамента труда и социального развития ПК  | 13.04.2018 | Акт проверки соблюдения правил пожарной безопасности в КГБУСО «Партизанский ПНИ» Акт от 17.04.2018 № 115-03/1433 | Не выявлено | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент здравоохранения ПК отдел опеки и попечительства Г. Находка | 16.05.2018 | Акт от 16.05.2018 по проверке исполнения обязанности опекуна | Замечаний нет | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент по тарифам ПК | 25.05.2018 | Предписание № 21 от 25.05.2018Исх. от 28.05.2018 № 27/1788 | Не выполнены требования п.3 раздел 1 Постановления №570 | До 28.06.2018 | Нарушения исправлены, отправлена информация 27.06.2018 и повторно дополнительная информация 05.07.2018г в департамент по тарифам Приморского края | 09.07.2018г. получено уведомление от департамента по тарифам Приморского края о принятии стандартов раскрытия информации на рассмотрение. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Прокуратура г. ПартизанскаВыездной прием граждан получающих социальные услуги | 07.06.2018 | Предписаний нет | Жалоб нет | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Госинспекция труда в ПК г. Находка (внеплановая, документарная) | 18.06.2018 | Проверка соблюдения требований трудового законодательства РФ в учреждении | Акт проверки от 21.06.2018г. № 25/12-1328-18-И/1Нарушений трудового законодательства не выявлено | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Пенсионный фонд РФ управление ПФР по ПГО ПК | 18.06.2018 | Решение №1 о проведении документальной выездной проверки | Акт № 1 от 19.06.2018г.Представленные Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам которых в соответствии с действующим законодательством установлены пенсионные льготы на 2017 год, признаны достоверными. | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск (внеплановая) | 20.06.2018 – 29.06.2018 | Предложения № 92 от 20.06.2018 | 1.Пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. | 29.06.2018  | 1. Организовано проведение дезинфекции внутренней системы водоснабжения с последующей промывкой.2. Обеспечен повторный отбор проб питьевой воды. | Результаты анализов от 26.06.18, 27.06.18, 28.06.2018 соответствуют нормам. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент труда и социального развития Приморского края | 06.06.18 | Приказ департамента труда и социального развития от 05.06.2018 № 350Плановая выездная проверкаАкт проверки от 05.07.2018г № 5. | Даны рекомендации по устранению замечаний, указанных в акте проверки | 01.09.2018 предоставить исполнение рекомендаций и устранение замечаний по вопросам оформления трудовых отношений с работниками и оплате труда01.10.2018Предоставить информацию об исполнении рекомендаций в области охраны труда | Вся информация об устранении передана в департамент труда и социального развития. | Устранено в срок. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Прокуратура г. Партизанска | 30.08.2018г.  | Представление об устранении нарушений федерального законодательства | 1. Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в здании клуба, где расположен избирательный участок № 2205.
2. В помещении, где расположен избирательны участок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.
 | 30.09.2018г. | 1. Обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в здании клуба, где расположен избирательный участок № 2205.2. В помещении, где расположен избирательны участок на двери эвакуационного выхода не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 1. Устранено 31.08.2018г.
2. Устранено 31.08.2018г.
 |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск (проверка выполнения предписания за 2017 год) | 31.08.2018г.  | Распоряжение (Приказ) от 10.08.2018г. № 1700 | Акт проверки № 1700Предписание от 28.07.2017г № 1020 выполнено в установленный срок | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент здравоохранения Приморского края отдел опеки и попечительства | 02.10.2018г. | Приказ от 05.09.2018г. № 18/пр/797 | Акт по проверке исполнения обязанностей опекуна от 02.10.2018г.Замечаний нет. Администрация КГБУСО «Партизанский ПНИ» должным образом исполняет обязанности опекуна. | - | - |  |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского ГО Главного управления МЧС России по Приморскому краю | 12.12.2018г. | Распоряжение (Приказ) № 86 от 22.11.2018. | Акт проверки № 86 от 19.12.2018г. Предписание № 86/1/1.1. 1 В административном корпусе оставлены без присмотра трансформаторы, которые не имеют инструкцию завода-изготовителя.
2. 2 Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в отношении каждого объекта защиты.
3. 3.Допущено использование противопожарных расстояний между зданиями (строениями) для складирования материалов.
 | 01.02.2019г.01.02.2019г.01.02.2019г. | Исключены из эксплуатации трансформаторы, не имеющие инструкции завода-изготовителя.Разработаны Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 390 п.2.Исключено складирование материалов вблизи зданий. Противопожарные расстояния соблюдены. | УстраненоУстраненоУстранено |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск(внеплановая) | 18.12.2018г. | Запрос о предоставлении информации № 2337 от 13.12.2018г | Согласно Протокола № 48 от 18.12.2018:1. 1. Кровати пациентов расставлены без соблюдения технологических проходов.
2. 2. Не обеспечено наличие тумбочек по числу проживающих в комнатах.
3. 3. Матрацы в пяти комнатах не имеют чехлов,

некоторые матрацы больших размеров, что не позволяет подвергнуть их обработке в дезкамере.1. 4. Не соблюдается кратность лабораторных исследований пациентов носителей HCV (проведено однократно при требовании 2 раза в год).
2. 5. Отсутствует технологическая карта на одно блюдо, в примерном меню не указано данное блюдо, а также дополнительный прием пищи в 10-00 :яйцо отварное, мясо отварное.
3. 6. Не соблюдаются правила отбора суточных проб.

7. Утвержденное примерное меню рациона питания не соответствует требованиям по набору продуктов. |  | 1. Кровати пациентов расставили с соблюдением технологических проходов.
2. Запланировано приобретение тумбочек по числу проживающих.
3. Чехлы в наличии на все матрацы. Запланирована покупка матрацев размеров, позволяющих дезобработку.
4. С 2019года кратность обследования пациентов носителей HCV запланирована два раза в год.
5. Технологическая карта на недостающее блюдо в наличии. Дополнительный прием пищи отражен в примерном меню.
6. Обеспечено соблюдение правил отбора суточных проб.
7. Откорректировано примерное меню согласно требованиям по набору продуктов.
 | УстраненоУстраненоУстраненоУстраненоУстраненоУстраненоУстранено |